## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공학1호관~2호관 노후 GHP냉난방기 교체 공사
|  |  | 금 액 | 요 율 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 | 재료비 | 직접재료비 | 0
간접재료비
작업부산물(△)
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 14.7% | 직접노무비 × 0.147
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 기계경비 | 0
|  | 산재보험료 | 0 | 3.56% | 노무비 × 0.0356
|  | 고용보험료 | 0 | 1.01% | 노무비 × 0.0101
|  | 건강보험료 |  | 3.959% | 직접노무비 × 0.03959 | 1개월 이상
|  | 연금보험료 |  | 4.75% | 직접노무비 × 0.0475 | 1개월 이상
|  | 노인장기요양보험료 |  | 13.14% | 건강보험료 × 0.1314 | 1개월 이상
|  | 퇴직공제부금비 |  | 2.3% | 직접노무비 × 0.023
|  | 산업안전보건관리비 | 4836175 | 2.28% | (재료비 + 직접노무비) × 0.0228 + 기초액 | 2천만원 이상
|  | 환경보전비 | 0 | 0.3% | (재료비 + 직접노무비 + 기계경비) × 0.003
|  | 기타경비 | 0 | 4.6% | (재료비 + 노무비) × 0.046
|  | 소 계 | 4836175
합 계 |  |  | 4836175
일반관리비 |  |  | 123322 | 2.55% | 합 계 × 0.0255
이 윤 |  |  | 495949 | 10% | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 0.1
총 원 가 |  |  | 5455446
부가가치세 |  |  | 545545 | 10% | 총 원 가 × 0.1
총 공 사 비 |  |  | 6000991

## 내역서
내 역 서
공학1호관~2호관 노후 GHP냉난방기 교체 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
집계표
1. GHP 설치공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 드레인배관 공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3. 자동제어 공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4. GHP 철거공사 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5. 도시가스 공사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6. 전기공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. GHP 설치공사
가. 재료비
실외기 | KNCP850L | 대 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
실외기 | KCNP560L | 대 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
집중관리콘트롤러 | LS302C61 | EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
유선리모콘 | LC1G3 | EA | 110 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
증폭기 | DTA109A1 | EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ACM-100A(indoor 64) | 집중-프로토콜 변환기 | EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ACN-130U(ACN3200) | 실외기-PC통신 변환기 | EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Acon Master X
ACP control panel(white) | 판넬 | EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
EMC Software (For 64ea) | 냉난방 제어 소프트웨어 | EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
방진가대 | 실외기용 | 대 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
배관트레이 | 아연도금강판 | M | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
냉매 | R-410A | KG | 682 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
질소 |  | ℓ | 4092 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
직류전원장치 | DC12V, 5A | EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
실외기 명판 | 스테인리스 | 대 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
나. 노무비
인건비 | 특별인부 | 인 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 기계설비공 | 인 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 용접공 | 인 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 보통인부 | 인 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 내선전공 | 인 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 집중리모컨 이설 | 개소 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
다. 경비
크레인(80t) |  | 대 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
지게차 |  | 대 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
계(1) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 드레인배관 공사
가. 재료비
PVC PIPE | Φ40 | M | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PVC 엘보 | Φ40 | EA | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PVC 소켓 | Φ40 | EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
새들 |  | EA | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
고무패드(구배용) |  | EA | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
나. 노무비
인건비 | 배관공 | 인 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 보통인부 | 인 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 보온공 | 인 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
계(2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3. 자동제어 공사
가. 재료비
제어CABLE | VCTF1.5SQ/2C | M | 770 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
제어CABLE(리모컨선) | VCTF0.75SQ/2C | M | 220 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CD관 | Φ16(일반) | M | 990 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
관부속품 | 전선관의 10% | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
나. 노무비
인건비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 내선전공 | 인 | 13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
계(3) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4. GHP 철거공사
가. 노무비
인건비 | 특별인부 | 인 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 기계설비공 | 인 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
인건비 | 용접공 | 인 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
나. 경비
고물 환입비용 |  | 식 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
계(4) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5. 도시가스 공사
가. 재료비
가스용이중후렉시블 | 20A | EA | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
볼밸브 | 20A | EA | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
압력계 | 10kPa | EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
나. 경비
도시가스 관련 인허가 |  | 식 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
계(5) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6. 전기공사
가. 재료비
전선관 | 방수후렉시블 22C | M | 66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선 | F-CV 4SQ 3C | M | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
샹크볼트,너트 | 3/8, SUS | EA | 360 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
징크스프레이 |  | EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
나. 노무비
인건비 | 내선전공 | 인 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
소계 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
계(6) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0